2017年各科室预购设备明细表

| 序号 | 使用科室 | 设备名称 | 科室 报价 (万元) | 数量 （台） | 总价（万元） | 总台件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉科 | 脑血氧监测仪 | 35 | 1 | 105 | 5 |
|  |  | 闭环把控输注泵(15年预算，已发标书) | 60 | 2 |  |  |
|  |  | 监护仪 (2017.08.11招) | 10 | 2 |  |  |
| 2 | 呼吸内科 | 一氧化碳测定仪（16年已论证） | 10 | 1 | 25 | 3 |
|  |  | 内窥镜消毒机（16年已论证） | 10 | 1 |  |  |
|  |  | 排痰背心 | 5 | 1 |  |  |
| 3 | 肾病内科 | 多功能血液净化治疗仪（16年已论证） | 30 | 1 | 84 | 7 |
|  |  | 无创呼吸机（16年已论证） | 13 | 1 |  |  |
|  |  | 床旁凝血分析仪（16年已论证） | 10 | 1 |  |  |
|  |  | 水处理机附件臭氧消毒机（16年已论证） | 20 | 1 |  |  |
|  |  | 酶标仪 | 3 | 1 |  |  |
|  |  | 监护仪(2017.08.11招) 2台迈瑞IPM12 | 8 | 2 |  |  |
| 4 | 病理科 | 微量核酸定量仪（16年已论证） | 25 | 1 | 55 | 2 |
|  |  | 全自动组织脱水机(2017.09.01招) | 30 | 1 |  |  |
| 5 | 消化内科 | 高档彩色多普勒超声诊断设备（胃镜下穿刺用） | 260 | 1 | 263 | 7 |
|  |  | 输液泵(2017.05.04招) | 1 | 2 |  |  |
|  |  | 注射泵(2017.05.04招) | 2 | 4 |  |  |
| 6 | 核医学科 | 碘元素全自动检测仪 | 15 | 1 | 33.6 | 4 |
|  |  | 放射性核素活度计(2017.03.16议) | 9.6 | 2 |  |  |
|  |  | 化学发光免疫分析仪 | 9 | 1 |  |  |
| 7 | 心血管外科 | 人工心肺机 | 200 | 1 | 200 | 1 |
| 8 | 骨二科 | 颈椎内镜+脊柱镜下动力系统+增配器械(2017.09.30招) | 102.1 | 1批 | 102.1 | 1批 |
| 9 | 肿瘤病院 | 后装治疗机（16年已论证，国家进口论证通过） | 400 | 1 | 400 | 1 |
| 10 | 皮肤科 | 308nm紫外光治疗仪 | 40 | 1 | 228.5 | 6 |
|  |  | 短波治疗仪（2016已论证） | 40 | 1 |  |  |
|  |  | 点阵射频治疗仪 | 140 | 1 |  |  |
|  |  | 伍德诊断灯 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 经皮水分丢失检测仪 | 6.8 | 1 |  |  |
|  |  | 注射泵 (麦科田1台) | 0.7 | 1 |  |  |
| 11 | 神经内科 | 动态脑电图记录分析仪(2017.07.13议) | 7 | 2 | 17.1 | 6 |
|  |  | 便携式多导睡眠呼吸记录器 | 4.5 | 1 |  |  |
|  |  | ACT血凝监测仪 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 引导肉毒素注射肌电图机 | 2.8 | 1 |  |  |
|  |  | 微量泵 （史密斯WZS-50F6（双）1台） | 0.8 | 1 |  |  |
| 12 | 康复医学科 | 红外偏振光治疗仪 | 10 | 1 | 56.4 | 6 |
|  |  | 气动肢体循环促进装置（取消） | 35 | 1 |  |  |
|  |  | 肌电生物反馈仪（取消） | 3 | 1 |  |  |
|  |  | 引导肉毒素注射的肌电图机 | 1.5 | 1 |  |  |
|  |  | 智能助行车 | 2.3 | 1 |  |  |
|  |  | 6分钟步行测试 | 4.6 | 1 |  |  |
| 13 | 耳鼻咽喉头颈外科病院 | 手术显微镜（2017.01.20招标） | 80 | 1 | 291 | 8 |
|  |  | 手术动力系统（耳鼻双用） | 50 | 1 |  |  |
|  |  | 睡眠诊断系统（2017.04.20招） | 66 | 2 |  |  |
|  |  | 耳鸣综合诊断治疗仪(2017.09.30招) | 45 | 1 |  |  |
|  |  | 眼震电图仪系统、耳声发射测试仪、听觉诱发电位仪系统（2017.08.17招） | 50 | 各1 |  |  |
|  |  | 耳鼻喉综合诊疗台 | 80调整 | 2套 |  |  |
| 14 | 血液内科 | 三激光十色流式细胞仪（16年已论证）(2017.09.30招) | 150 | 1 | 162 | 10 |
|  |  | 心电监护仪(2017.08.11招) 2台迈瑞IPM12 | 9 | 3 |  |  |
|  |  | 输液泵 4台史密斯 | 3 | 6 |  |  |
| 15 | 妇产科 | 分娩镇痛系统（16年已论证）（2017.01.20招标） | 40 | 2 | 155.6 | 18 |
|  |  | 宫腔镜主机（16年已论证）(2016.12.30招) | 40 | 1 |  |  |
|  |  | 宫腔镜器械 | 30 | 3套 |  |  |
|  |  | 渗透压计 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 平面温度计 | 0.3 | 1 |  |  |
|  |  | 麦管封口机 | 4 | 1 |  |  |
|  |  | 电子精密天平 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 冷冻标签打印机 | 6 | 1 |  |  |
|  |  | PH酸度计 | 0.3 | 1 |  |  |
|  |  | 蓝光床 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 经皮黄疸测试仪 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 腔镜刻录系统 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 胎心监护仪 | 4 | 2 |  |  |
|  |  | 便携式胎心监护仪 | 4 | 2 |  |  |
|  |  | 心电监护仪(2017.08.11招) | 10 | 2 |  |  |
| 16 | 急诊科 | 便携式多普勒超声诊断仪（16年已论证，国家进口论证通过）(2017.09.30招) | 49 | 1 | 228.71 | 50 |
|  |  | 呼吸机 | 40 | 2 |  |  |
|  |  | 便携式胸腔按压机 | 3 | 1 |  |  |
|  |  | 输液加热器 | 2.5 | 5 |  |  |
|  |  | 亚低温治疗仪 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 中央监护仪+监护仪(2017.08.11招) 迈瑞N15 12台 | 100 | 12+1 |  |  |
|  |  | 输液泵(2017.05.04招) | 14.3 | 13 |  |  |
|  |  | 注射泵(2017.05.04招) | 13.91 | 13 |  |  |
| 17 | 眼科 | 手术显微镜配套摄录像系统 | 20 | 1 | 35 | 4 |
|  |  | 裂隙灯眼前节照相系统 | 12 | 1 |  |  |
|  |  | 交流电直接检眼镜 | 3 | 2 |  |  |
| 18 | 手术室 | 腹腔镜主机系统（已发标书）（2017.05.04招） | 300不足可调 | 5 | 3125.9 | >74 |
|  |  | 超声外科吸引系统（已发标书）（2017.07.28招） | 130 | 1 |  |  |
|  |  | 内窥镜手术器械控制系统（达芬奇机器人）(国拨金) | 2400 | 1 |  |  |
|  |  | 能量平台（2017.01.20招） | 48 | 1 |  |  |
|  |  | 无影灯 | 75 | 5 |  |  |
|  |  | 手术床(2017.09.13招) | 90 | 5 |  |  |
|  |  | 手术室对接车 | 44 | 40 |  |  |
|  |  | 移动式无影灯 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 下肢气压治疗仪(2017.09.01招) | 9 | 3 |  |  |
|  |  | 气压止血带 | 9 | 3 |  |  |
|  |  | 肩关节镜牵引架 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 充电式负压吸引器 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 喉直达镜镜头（喉内窥镜） | 4 | 5 |  |  |
|  |  | 视频采集器 | 0.9 | 3 |  |  |
| 19 | 科研中心实验室 | Western Blot 相关仪器 | 10 | 3 | 18 | 5 |
|  |  | 超低温冰箱 | 6 | 1 |  |  |
|  |  | 体式显微镜 | 2 | 1 |  |  |
| 20 | 泌尿外科 | 电切镜（2017.01.20招标） | 100 | 3 | 552 | 12 |
|  |  | 膀胱镜（2016已论证）（2017.01.20招标） |  | 2 |  |  |
|  |  | 微创肾镜（2016已论证）（2017.01.20招标） | 32 | 4 |  |  |
|  |  | 纤维输尿管软镜（2015年已论证）（已发标书，不够三家） | 20 | 1 |  |  |
|  |  | 软组织切割半导体激光（2016已论证，国家进口论证通过）（2017.07.28招） | 250 | 1 |  |  |
|  |  | 冷冻治疗仪 | 150 | 1 |  |  |
| 21 | B超室 | 高档全容积自动乳腺超声仪器 | 380 | 1 | 600 | 2 |
|  |  | 高档三维、四维彩色超声诊断仪 | 380 | 1 |  |  |
| 22 | 骨三科 | 骨科电动磨钻 | 30 | 1 | 30 | 1 |
| 23 | 小儿外科 | 婴幼儿高频呼吸机 | 30 | 1 | 45.5 | 5 |
|  |  | 儿童外生殖器康复治疗仪 | 2.5 | 1 |  |  |
|  |  | 手术头灯 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 手术放大镜 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 多功能神经肌肉激发监测仪 | 3 | 1 |  |  |
| 24 | 普通外科 | 外周血管分析系统 | 45 | 1 | 245 | 2 |
|  |  | 术中B超 | 200 | 1 |  |  |
| 25 | 药学部 | 医用冷藏箱 | 9 | 3 | 22.7 | 7 |
|  |  | 超纯水系统 | 8 | 1 |  |  |
|  |  | 普通离心机 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 色谱柱 | 0.7 | 2 |  |  |
| 26 | 消毒供应科 | 清洗网篮等（2016已论证）(2017.01.20招) | 15 | 410 | 290.4 | 420 |
|  |  | 酸性氧化电位水（2016已论证）(2017.01.20招) | 33 | 1 |  |  |
|  |  | 低温真空干燥柜（2016已论证）(2017.01.20招) | 9 | 1 |  |  |
|  |  | 高温干燥柜（2016已论证）(2017.01.20招) | 7 | 1 |  |  |
|  |  | 过氧化氢等离子灭菌器（2016已论证）（2017.04.20招） | 185 | 1 |  |  |
|  |  | 环氧乙烷浓度报警装置 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 灭菌专用重载层板 | 6.4 | 4 |  |  |
|  |  | 口腔手机清洗、注油、灭菌一体机 | 30 | 1 |  |  |
| 27 | 检验科 | 自助检验报告打印系统（2017.03.30招） | 24 | 4 | 45 | 11 |
|  |  | 全自动高压灭菌仪（2017.04.26招） | 7 | 2 |  |  |
|  |  | 低速离心机 | 4 | 2 |  |  |
|  |  | 普通光学显微镜 | 6+4 | 2+1 |  |  |
| 28 | 干部保健与健康体检部 | 眼底照相机 | 40 | 1 | 40 | 1 |
| 29 | 神经外科 | 全高清数字摄像神经内镜系统（已发标书）（2017.07.28招） | 170 | 1 | 355.5 | 10 |
|  |  | 微电极记录系统（已发标书）（2017.04.26招） | 165 | 1 |  |  |
|  |  | 气压治疗仪 （17年13#合同） | 4 | 2 |  |  |
|  |  | 监护仪 （2台GE B20i和1台迈瑞IPM12） | 15 | 3 |  |  |
|  |  | 微量泵(2017.05.04招) | 1.5 | 3 |  |  |
| 30 | 重症医学科 | 亚低温治疗仪（2016已论证） | 12 | 2 | 100 | 10 |
|  |  | 监护仪二氧化碳模块（2016已论证） | 12 | 3 |  |  |
|  |  | 呼吸湿化治疗仪 | 19 | 2 |  |  |
|  |  | 呼吸机新生儿模块软件 | 8 | 2 |  |  |
|  |  | 新生儿婴幼儿微创血流动力学监测仪 | 49 | 1 |  |  |
| 31 | 学科建设办公室 | 科学家工作室设备 | 200 | 2套 | 200 | 2套 |
| 32 | 感染科 | 肝病治疗仪（16年已论证，）（2017.03.09招） | 10 | 1 | 28.5 | 9 |
|  |  | 空气消毒机 耗材采购 | 1.5 | 3 |  |  |
|  |  | 监护仪(2017.05.04招) | 15 | 3 |  |  |
|  |  | 微量泵 (史密斯 SY-1200/ WZ-50C6各1台) | 2 | 2 |  |  |
| 33 | 小儿内科 | 高频常频呼吸机(2017.09.30招) | 60 | 1 | 60 | 1 |
| 34 | 心血管内科 | 动态心电记录器（2016.12.16招） | 40 | 20 | 69.7 | 41 |
|  |  | 动态血压记录器（2016.12.16招） | 15 | 10 |  |  |
|  |  | 铅衣 铅围脖 铅眼镜（2017.05.19招） | 7.2 | 8套 |  |  |
|  |  | 临时起搏器 | 7.5 | 3 |  |  |
| 35 | 干一病区 | 动态脑电记录盒 | 9 | 2 | 19.38 | 7 |
|  |  | 悬浮气垫床 | 8.6 | 2 |  |  |
|  |  | 冰箱 | 0.18 | 1 |  |  |
|  |  | 输液泵 （史密斯SY-1200 1台） | 0.8 | 1 |  |  |
|  |  | 注射泵 （史密斯WZ-50C6 1台） | 0.8 | 1 |  |  |
| 36 | 输血科 | 医用冰柜、医用冰箱 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 胸外科 | 医用超低温冰箱 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 38 | 干三病区 | 监护仪(2017.08.11招) 迈瑞IPM12 2台 | 9 | 3 | 9 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  | 8307.59 | 765 |